
ISTITUTO_______________________________________________


SEDE ___________________________________________________


REGISTRO
SORVEGLIANZA E CONTROLLI PERIODICI
(Ai sensi dei Dlgs 81/2008, DM 26/08/1992)


VERIFICHE GIORNALIERE
· DISPOSITIVO DI ALLARME GENERALE
· PULSANTE DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA
· VIE DI FUGA E FUNZIONAMANTO PORTE
· PORTE TAGLIAFUOCO 
· ALTRO ________________________________
VERIFICHE QUINDICINALI
· CASSETTE PRONTO SOCCORSO 
· ESTINTORI  
· ALTRO ________________________________ 
VERIFICHE MENSILI
· IDRANTI
· LUCI DI EMERGENZA
· INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
· PULSANTI DI ALLARME
· RIVELATORI DI INCENDIO
· LIMITAZIONE CARICO D’INCENDIO NEGLI AMBIENTI
· ALTRO ________________________________ 
MODULISTICA
CONTROLLI, VERIFICHE, MANUTENZIONI SVOLTE DA OPERATORI ESTERNI 

____________________________________________________________________
ANNO SCOLASTICO 20___/20___


INCARICHI SPECIFICI PER IL CONTROLLO-SORVEGLIANZA PERIODICA

SI ALLEGA AL PRESENTE REGISTRO L’ORGANIGRAMMA DEGLI ADDETTI INCARICATI
I supplenti degli incaricati assenti assumono il ruolo e i compiti previsti dal titolare.

SORVEGLIANZA E CONTROLLI PERIODICI
Si definisce: 
· sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 
· controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. 
· manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. 
· manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. 
· manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. 

La sorveglianza pertanto sarà svolta dal personale in servizio presso l’Istituto incaricato dal Dirigente Scolastico ed è finalizzata a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi.

Controlli periodici e manutenzione sono affidate, dall’Ente Locale proprietario dell’edificio (unico ente responsabile delle strutture e degli impianti presenti), ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dal D.Lgs. n.81/2088, nonché dalle specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici (DM 26/08/92, punto 12).
Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio. 
Il registro dei controlli periodici finalizzati alla verifica della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti sarà redatto dalla ditta qualificata incaricata dall’Ente Locale.


 DM 26/08/92 – 12. NORME DI ESERCIZIO 

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.
12.0 Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
12.2. È fatto obbligo di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.
12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
12.5 I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
12.6 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.
12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
12.8 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.
12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica. 


INCARICHI SPECIFICI PER IL CONTROLLO-SORVEGLIANZA
PERIODICO DEI PRESIDI DI SICUREZZA
DESCRIZIONE
DISPOSITIVO DI ALLARME GENERALE
· Il dispositivo di allarme generale (campanella o altro) deve essere funzionante, efficiente, facilmente individuabile, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile.
PULSANTE DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA
Il pulsante di emergenza deve essere:
· integro (compreso il vetro);
· dotato di martelletto;
· accessibile;
· dotato di segnaletica;
· DEVE AVERE LA SPIA ROSSA ACCESA.
PRATICABILITA’ DELLE VIE DI FUGA E DEL FUNZIONAMENTO DELLE PORTE
· I percorsi di fuga devono essere sgombri da qualsiasi impedimento e ostacolo (anche provvisorio) sia all'interno che all'esterno (fino al punto di raccolta);
· Devono essere segnalati da regolamentari cartelli (sopra la porta e lungo il percorso);
· Le porte di sicurezza antipanico devono aprirsi agevolmente e completamente con leggera spinta sul maniglione;
· Gli allarmi acustici delle uscite di emergenza (ove presenti) devono essere funzionanti.
· I cancelli esterni devono sempre poter essere aperti.
PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE CON ELETTROMAGNETE DI RITEGNO (aperte solo per tenuta del magnete):
· Il pulsante manuale di sgancio del magnete deve essere funzionante e facilmente accessibile;
· Non devono esservi ingombri che impediscano la chiusura della porta allo sgancio del magnete;
· Il rivelatore di incendio (se presente) deve essere attivo (led nel “fungo” illuminato)
PORTE SENZA ELETTROMAGNETE DI RITEGNO (da tenere sempre chiuse):
· Le porte devono essere costantemente mantenute chiuse e non devono esservi cunei, zeppe, arredi che tengano aperte le ante;
· Se la porta è uscita di sicurezza, verificare che non devono esservi ingombri che impediscano l’apertura completa della porta;
IN ENTRAMBI I CASI:
· L’apertura e la chiusura della porta deve avvenire con facilità;
· La chiusura della porta deve essere ermetica;
· I dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo) devono essere funzionanti;
· il dispositivo di chiusura ermetica delle due ante, dopo il rilascio, deve essere funzionante
_________________________________________
ESTINTORI
· Il sostegno a parete deve essere ben saldo;
· deve essere integro (cioè che non sia stato danneggiato in qualche parte);
· corredato del regolamentare cartellino di controllo compilato (scadenza semestrale);
· Provvisto di numero e di segnaletica regolamentare;
· Deve essere presente lo spinotto di sicurezza con il filo per sigilli in plastica chiuso;
· Deve essere carico (la lancetta sul manometro deve trovarsi sulla fascia verde);
· Deve essere facilmente individuabile,accessibile e immediatamente utilizzabile (libero da ostacoli).

CASSETTE PRONTO SOCCORSO 
· La cassetta deve essere segnalata da cartello regolamentare;
· Deve essere facilmente individuabile, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile (libera da ostacoli).
· All’interno devono essere presenti tutti i materiali previsti come contenuto della cassetta;
· Non devono esservi materiali scaduti o danneggiati



IDRANTI-NASPI
· L'idrante deve esser integro (cioè non danneggiato in qualche parte);
· Protetto da sportello trasparente (non deve essere mancante);
· Corredato del regolamentare cartellino di controllo compilato;
· Provvisto di numero e di segnaletica regolamentare;
· La manichetta deve essere presente, avvolta su se stesso in modo regolare senza pieghe; 
· Devono essere presenti il raccordo e la lancia;
· Deve essere facilmente individuabile, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile (libero da ostacoli).
LUCI DI EMERGENZA
· Allo sgancio dell’interruttore generale di alimentazione della corrente elettrica, devono accendersi tutte le luci di emergenza dell’edificio;
· La segnaletica retroilluminata (ove presente) deve essere funzionante.

EFFICIENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO (interruttori differenziali) 
· Una volta al mese si sganciano gli interruttori differenziali (salvavita) dei quadri elettrici il pulsante Test che permette di verificarne il funzionamento.


PULSANTI DI ALLARME E SEGNALETICA OTTICA E ACUSTICA
· I pulsanti di emergenza (numerati) devono essere integri (compreso il vetro) e dotati di martelletto (ove necessario), accessibili, e dotati di segnaletica;
· Provvisti di segnaletica regolamentare indicante l’uso (es. allarme antincandio);
· Devono essere facilmente individuabili e facilmente accessibili (liberi da ostacoli);
· La segnaletica ottica e acustica deve essere funzionante (ove presente)


RIVELATORI DI INCENDIO
· Il rivelatore di incendio deve essere attivo (led nel “fungo” illuminato)



CARICO D’INCENDIO NEGLI AMBIENTI
· Nei vari ambienti deve essere garantita l’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio (massimo 30kg/mq);
· All’interno dell’edifico non si devono superare i 20l di liquidi infiammabili e devono essere racchiusi in armadi con bacino di contenimento.





NOTA
I supplenti temporanei degli incaricati assenti assumono il ruolo e i compiti previsti dal titolare.
Gli addetti incaricati delle verifiche devono, qualora rilevassero un esito negativo nel controllo, prendere provvedimenti per eliminare il problema. Se ciò non dovesse essere possibile, compilare la scheda di segnalazione dell’esito di verifica negativo, segnalare tempestivamente l’entità del problema riscontrato compilando la scheda da trasmettere al Dirigente scolastico allegata al presente registro.

ISTITUTO _________________________________________  SEDE ________________________________
CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA E IMPIANTI   DEL  ______________
	Il DISPOSITIVO DI ALLARME GENERALE (____________________________________________) è funzionante
	SI
	NO

	IL PULSANTE DI SGANCIO DELLA TENSIONE ELETTRICA E’ ILLUMINATO?
	SI
	NO

	VERIFICA USCITE DI EMERGENZA
	ESITO

	I percorsi di fuga sono sgombri da ostacoli fino al punto di raccolta?
	

	Le vie di fuga sono segnalate da regolamentari cartelli?
	

	Le porte si aprono agevolmente e completamente con leggera spinta sul maniglione?
	

	Gli allarmi acustici delle uscite di emergenza (ove presenti) sono funzionanti?
	

	Il cancello esterno è privo di ostacoli all’apertura?
	

	VERIFICA PORTE TAGLIAFUOCO
	ESITO

	Le ante della porta sono tenute sempre chiuse (porte senza elettromagnete)?
	

	Il pulsante manuale di sgancio del magnete è funzionante e facilmente accessibile?
	

	La chiusura della porta allo sgancio del magnete è libera da ingombri?
	

	Il rivelatore di incendio è attivo (led nel “fungo” illuminato)?
	

	L’apertura e la chiusura della porta avvengano con facilità?
	

	La chiusura della porta è ermetica?
	

	I dispositivi automatici di chiusura (molla di richiamo) sono funzionanti?
	

	Se la porta ha due ante il disp. di chiusura ermetica delle ante, dopo il rilascio, è funzionante?
	

	VERIFICA  IMPIANTO ESTINTORI
	ESITO

	L'estintore è integro?
	

	Il sostegno a parete è ben saldo?
	

	E’ corredato del regolamentare cartellino di controllo compilato (scadenza semestrale)?
	

	E’ provvisto di numero e di segnaletica regolamentare?
	

	E’ presente lo spinotto di sicurezza provvisto del filo per sigilli chiuso?
	

	E’ carico (la lancetta sull'indicatore di pressione è sulla fascia verde)?
	

	E’  facilmente individuabile, accessibile e immediatamente utilizzabile (libero da ostacoli)?
	

	VERIFICA IMPIANTO IDRANTI
	ESITO

	L’idrante è integro?
	

	E’ protetto da sportello trasparente?
	

	E’ corredato del regolamentare cartellino di controllo compilato?
	

	E’ provvisto di numero e di segnaletica regolamentare?
	

	La manichetta è presente, avvolta in modo regolare senza pieghe?
	

	Sono presenti il raccordo e la lancia?
	

	E’  facilmente individuabile accessibile e immediatamente utilizzabile (libero da ostacoli)?
	

	VERIFICA LUCI DI EMERGENZA E SEGNALETICA RETROILLUMINATA
	ESITO

	Le luci di emergenza sono presenti in tutti gli ambienti?
	

	Allo sgancio dell’interruttore generale si accendono le luci di emergenza?
	

	Allo sgancio dell’interruttore generale si accende la segnaletica retroilluminata?
	

	VERIFICA EFFICIENZA INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
	ESITO

	Premendo il pulsante. Test degli interruttori differenziali nel quadro elettrico si ha lo sgancio?
	

	Il quadro elettrico presenta la segnaletica di avvertimento e di pericolo?
	

	L’interruttore generale è segnalato?
	

	E’  facilmente accessibile (libero da ostacoli)?
	

	VERIFICA PULS. DI ALLARME - SEGNALETICA OTTICA - RIVELATORI D’INCENDIO
	ESITO

	Il pulsante di allarme è integro e dotato di martelletto (ove necessario)?
	

	E’ provvisto di segnaletica regolamentare indicante l’uso (es. sgancio corrente el.)?
	

	E’ facilmente individuabile, facilmente accessibile (libero da ostacoli)?
	

	La segnaletica ottica è funzionante?
	

	I LED dei rilevatori di fumo sono accesi?
	

	VERIFICA CASSETTE PRONTO SOCCORSO
	ESITO

	La cassetta è segnalata da cartello regolamentare?
	

	E’ facilmente individuabile, facilmente accessibile e utilizzabile (libera da ostacoli)?
	

	Sono presenti tutti i materiali previsti come contenuto della cassetta?
	

	I materiali presenti sono in corso di validità (non scaduti) e integri?
	

	VERIFICA:
	ESITO

	
	

	NOTE








MESE DI SETTEMBRE   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI SETTEMBRE
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI OTTOBRE   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI OTTOBRE
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI NOVEMBRE   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI NOVEMBRE
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI DICEMBRE   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI DICEMBRE
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI GENNAIO   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI GENNAIO
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI FEBBRAIO   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI FEBBRAIO
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI MARZO   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI MARZO
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI APRILE   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI APRILE
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI MAGGIO   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI MAGGIO
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI GIUGNO   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI GIUGNO
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE




MESE DI LUGLIO   -   VERIFICA GIORNALIERA
	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE


	DATA
	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA
	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTE



I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI LUGLIO
VERIFICA QUINDICINALE
	DATA
	ESTINTORI: ESITO E FIRMA
	DATA
	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE





VERIFICA MENSILE
	DATA
	IDRANTI: ESITO E FIRMA
	DATA
	LUCI DI EMERGENZA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA
	DATA
	PULS DI ALLARME  SEGNALETICA OTTICA:  ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA
	DATA
	

	
	
	
	
	
	

	NOTE



ALTRE VERIFICHE
	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	DATA
	ESITO E FIRMA
	DATA
	ESITO E FIRMA

	
	
	
	
	
	

	NOTE




I= INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE    -    P=POSITIVO 
N =NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)
	DATA
	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE
	ESITO

	
	
	

	
	
	

	NOTE

























MODULISTICA E

SCHEDE DI SEGNALAZIONE













	SCHEDA DI SEGNALAZIONE

	La presente scheda è da trasmettere solo nel caso di esito negativo di una delle verifiche previste,
barrando la casella relativa alla verifica che ha avuto esito negativo

	EDIFICIO:
	DATA:

	ADDETTO:


	Prot. N.	Al Dirigente Scolastico
		
	VERIFICACON 
ESITO NEGATIVO 
	DESCRIZIONE

	
	DISPOSITIVO DI ALLARME
	

	
	VIE DI FUGA E PORTE DI EMERGENZA
	

	
	PORTE TAGLIAFUOCO 
	

	
	PULSANTI DI SGANCIO TENSIONE ELETTRICA
	

	
	CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
	

	
	ESTINTORI
	

	
	IDRANTI
	

	
	LUCI DI EMERGENZA E SEGNALETICA RETROILLUMINATA
	

	
	INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
	

	
	LIMITAZIONE CARICO DI INCENDIO
	

	
	
ALTRO

	

	NOTE:








Il sottoscritto addetto al controllo del presidio indicato nella presente scheda, nel corso di effettuazione delle verifiche periodiche previste, ha riscontrato un mancato o non corretto funzionamento dell’impianto segnalato nella tabella. 

	  FIRMA DELL’ADDETTO	

____________________________________	


SCHEDA DI SEGNALAZIONE CARENZE CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO
	CONTROLLO CASSETTA PRONTO SOCCORSO

	SEDE DI:
	DATA:

	ADDETTO:
	PIANO:

	CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
(Allegato 1 del D.M. 388/2003)
	QUANTITA’
SCADUTI
	QUANTITA’
ASSENTI

	· Guanti sterili monouso (5 paia). 
	
	

	· Visiera paraschizzi
	
	

	· Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
	
	

	· Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
	
	

	· Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
	
	

	· Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
	
	

	· Teli sterili monouso (2). 
	
	

	· Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
	
	

	· Confezione di rete elastica di misura media (1). 
	
	

	· Confezione di cotone idrofilo (1). 
	
	

	· Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
	
	

	· Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
	
	

	· Un paio di forbici. 
	
	

	· Lacci emostatici (3). 
	
	

	· Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
	
	

	· Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
	
	

	· Termometro. 
	
	

	· Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
	
	

	ALTRO E NOTE

	



SI RICHIEDE, PERTANTO LA FORNITURA DEI PRODOTTI MANCANTI E LA SOSTITUZIONE DI QUELLI SCADUTI 


	  FIRMA DELL’ADDETTO AL CONTROLLO DELLE CASSETTE	

	____________________________________


	SCHEDA DI SOPRALLUOGO DEL REFERENTE/PREPOSTO
(da trasmettere al protocollo della segreteria)

	ISTITUTO:
	DATA:

	SEDE


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
	NELLA BACHECA SICUREZZA SONO PRESENTI TUTTI I DOCUMENTI





	SI

NO
	· ORGANIGRAMMA SICUREZZA SPP; 
· ORGANIGRAMMA EVACUAZIONE; 
· ORGANIGRAMMA CONTROLLI PERIODICI; 
· PIANO DI EMERGENZA O MANUALE OPERATIVO; 
· SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA PRODOTTI CHIMICI; 
· COMPITI ADDETTI ANTINC PRIMO SOCC EVACUAZIONE; 
· PLANIMETRIE; 
· MODULI DI EVACUAZIONE E SCHEDE RIEPILOGATIVE.

	CRITICITÀ
	
	DESCRIZIONE PROBLEMA - UBICAZIONE

	SEGNALETICA DI SICUREZZA ASSENTE O STACCATA
	SI
NO
	

	ARREDI DANNEGGIATI PERICOLOSI (BANCHI SEDIE ECC) - ARREDI CON ECCESSO DI OSSIDAZIONE - PRESENZA DI SPIGOLI O MATERIALLI TAGLIENTI
	SI

NO
	

	ELEMENTI APPESI VISIVAMENTE NON FISSATI BENE (LIM, CASSE, VIDEOPROIETTORI, SCALDABAGNI, TERMOCONVETTORI LAMPADE ALTRO)
LAVAGNE CON PANNELLO NON FISSATO 
( A MUROASSENZA DEL TERZO TASSELLO – PANNELLI STACCATI DALLE STAFFE)
	SI

NO
	

	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NON FUNZIONANTE/EFFICIENTE
	SI
NO
	

	PRESENZA DI STUFE CON RESISTENZA A VISTA O PIASTRE ELETTRICHE O DI LIQUIDI INFIAMMABILI
	SI

NO
	

	PRESENZA DI MATERIALI DEPOSITATI IN MODO NON STABILE - PRESENZA DI DEPOSITI CARTACEI IN QUANTITÀ ECCESSIVA (INDICARE I LOCALI)
	SI

NO
	

	SCALA PORTATILE PRESENTE E INTEGRA
	SI
NO
	

	PRESENZA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE O DI ELEMENTI (MULTIPRESE, CIABATTE, CAVI, ECC.) DANNEGGIATE O NON FISSATE ADEGUATAMENTE (INDICARE I LOCALI)
	SI

NO
	

	PRESENZA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE NON AUTORIZZATE
	SI
NO
	

	PRODOTTI CHIMICI NON CHIUSI A CHIAVE IN ARMADI/LOCALI
	SI
NO
	

	ILLUMINAZIONE INTERNA – ESTERNA INSUFFICIENTE
	SI   NO
	

	CONTROSOFFITTI,  SOLAI, MURATURE, CORNICIONI ECC LESIONATI 
	SI   NO
	

	INFISSI, PORTE, FINESTE, VETRI, ECC. DANNEGGIATI 
	SI   NO
	

	ALTRO





              FIRMA DEL REFERENTE INCARICATO

________________________________________________________ 

CONTROLLI, VERIFICHE, MANUTENZIONI SVOLTE DA OPERATORI ESTERNI
ALLA STRUTTURA ED APPARTENENTI AD UNA DITTA QUALIFICATA
(allegare al presente registro eventuali verbali lasciati in consegna da parte delle Ditte)
	DATA
	DITTA 
	IMPIANTO 
	NATURA DEL CONTROLLO*
	FIRMA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(*)Es.  periodico semestrale, straordinario
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